BÁO CÁO QUY TRÌNH

MOTION CAPTURE BẰNG BỘ ĐỒ
PHẢN XẠ HỒNG NGOẠI

Người thực hiện

| Họ và tên | Đỗ Trung Đức |
| --- | --- |

# 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MOTION CAPTURE QUANG HỌC THỤ ĐỘNG

## 1.1. Nguyên lý phản xạ hồng ngoại

Marker thụ động là các quả cầu nhỏ phủ vật liệu phản quang, không cần nguồn điện, dây dẫn hoặc linh kiện bên trong. Vòng đèn hồng ngoại quanh ống kính camera chiếu sáng vùng capture. Marker phản xạ ánh sáng gần ngược về nguồn, tạo điểm sáng có độ tương phản cao trên ảnh. Khi cùng một marker được quan sát từ ít nhất hai camera đã hiệu chỉnh, phần mềm có thể khôi phục tọa độ X, Y, Z của marker trong hệ tọa độ toàn cục .

| Phát IR | → | Marker phản xạ | → | Camera ghi 2D | → | Tam giác hóa 3D | → | Skeleton/Export |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hình 1. Chuỗi xử lý cơ bản của motion capture quang học thụ động

## 1.2. Các bước xử lý dữ liệu

| Bước | Công đoạn | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phát hiện 2D | Tách các điểm sáng marker trên ảnh của từng camera. |
| 2 | Hiệu chỉnh hệ camera | Xác định quan hệ hình học giữa camera và hệ tọa độ toàn cục. |
| 3 | Tái tạo 3D | Ghép các quan sát 2D tương ứng để tính tọa độ marker. |
| 4 | Gán nhãn marker | Đối chiếu vị trí/hình học với marker set hoặc human template. |
| 5 | Giải skeleton | Ước lượng tư thế các xương/khớp từ marker đã gán nhãn. |
| 6 | Lọc và xuất dữ liệu | Nội suy điểm mất, làm mượt và xuất theo mục đích sử dụng. |

Bảng 1. Các bước biến ảnh camera thành dữ liệu chuyển động

# 2. TỔNG QUAN PHẦN MỀM XINGYING

## 2.1. Các nhóm chức năng chính

| Nhóm chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Kết nối và giám sát | Nhận diện camera, xem ảnh xám, hiển thị điểm phản xạ và trạng thái camera. |
| Calibration | Thiết lập trục, loại L-frame; thu dữ liệu L/T calibration và tính toán hệ camera. |
| Markerset Creation | Tạo rigid body, human body 53 marker, custom template và các body biomechanics. |
| Data Collection | Đặt tên phiên, bắt đầu/dừng ghi, quản lý nhiều take và ghi đè take. |
| Edit/Processing | Phát lại, kiểm tra marker bị mất, sửa gán nhãn, nội suy và phân tích. |
| Export/Streaming | Xuất LY, XRS, TRC, BVH, HTR, FBX, C3D; truyền dữ liệu qua SDK/VRPN tùy cấu hình. |

Bảng 2. Nhóm chức năng của XINGYING

# 3. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG VÀ YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Thành phần phần cứng

Thành phần

Camera motion capture hồng ngoại

Bộ đồ motion capture bó sát

Marker phản xạ

L-frame và T-wand

Máy tính và phần mềm XINGYING

Switch PoE/cáp mạng/USB/license

Phụ kiện cố định

Bảng 3. Thành phần hệ thống motion capture

## 3.2. Chuẩn bị môi trường

Đảm bảo camera nhìn thấy vùng từ nhiều góc; tránh điểm mù ở chân, tay, đầu và vùng quay lưng.

Kiểm tra mạng, nguồn, cáp, dung lượng lưu trữ và quyền Run as administrator trước phiên quay.

Chuẩn bị chuột rời nếu giao diện thao tác 3D cần giữ Shift kết hợp kéo chuột theo hướng dẫn nội bộ .

## 3.3. Checklist trước khi mở phần mềm

| STT | Hạng mục | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camera/cáp | Đủ camera, cáp chắc, không bị xoay ngoài ý muốn |
| 2 | Vùng capture | Không có vật phản quang ngoài marker |
| 3 | Calibration tools | Đủ L-frame và T-wand đúng loại |
| 4 | Suit/marker | Đủ số lượng, đế và băng dính |
| 5 | Máy tính | Đúng mạng, đủ dung lượng, có license |

Bảng 4. Checklist chuẩn bị hệ thống

# 4. BỘ ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ 53 MARKER

## 4.1. Nguyên tắc gắn marker

Marker phải được cố định chắc chắn; marker di chuyển trên vải sẽ tạo chuyển động giả.

Các marker trong cùng cụm không được thẳng hàng, đồng phẳng hoặc đối xứng hoàn toàn; bố trí bất đối xứng giúp phần mềm xác định hướng , .

Không đặt hai marker quá gần nhau vì dễ bị nhận dạng nhầm hoặc hợp nhất điểm .

Ưu tiên mốc xương và vị trí ít biến dạng mô mềm; vùng dễ nhăn như eo, cánh tay trên, cổ tay và lòng bàn tay cần siết bằng dây đai .

Hai marker vùng ngực theo hướng dẫn nội bộ cần dùng miếng dính keo để giảm bong/lệch .

Trong T-pose, phải nhìn thấy đủ 53 điểm và không có điểm nhiễu khác trong 3D view .

## 4.2. Phân bố marker theo vùng cơ thể

| Vùng | Số marker tham chiếu | Yêu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Đầu | 5 | Đỉnh đầu; trước/sau trái và phải. Cần lệch nhẹ, tránh đối xứng hoàn toàn. |
| Thân giữa | 4 | C7, T10, xương đòn (CLAV) và xương ức (STRN). |
| Hai vai | 4 | Marker trước và sau của vai trái/phải. |
| Hai tay/cẳng tay/bàn tay | 16 | Mỗi bên: cánh tay trên, khuỷu trong/ngoài, cẳng tay, cổ tay trong/ngoài và bàn tay trong/ngoài. |
| Eo/chậu | 6 | Trước, bên và sau của hai bên chậu; cụm tạo xương gốc Hips. |
| Hai chân | 8 | Đùi, gối ngoài/trong và cẳng chân mỗi bên. |
| Hai bàn chân | 10 | Mỗi bên: cổ chân ngoài, gót, MT1, MT5 và ngón chân. |

Bảng 5. Phân bố marker theo vùng cơ thể

## 4.3. Tư thế tạo body

Người mẫu đứng T-pose, hai tay song song trục X. Hướng mặt phụ thuộc định nghĩa trục calibration: với cấu hình Y-up được mô tả cho template 53 điểm, người mẫu hướng theo trục Z. Trước khi nhấn Create Human Body, phải Freeze/Lock khung hình và đối chiếu sơ đồ marker trong cửa sổ tạo body .

# 5. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ HIỆU CHỈNH

## 5.1. Kết nối và khởi động theo bộ thiết bị thực hành

1.	Mở XINGYING bằng quyền Run as administrator.

2.	Cắm USB màu vàng và USB màu xám; theo tài liệu nội bộ, USB vàng nằm bên trái USB xám, gần phía dây dẫn hơn.

3.	Chọn đúng file license để đăng nhập/kích hoạt phần mềm.

4.	Nếu license không khớp thiết bị, kiểm tra cấu hình mạng; tài liệu nội bộ ghi địa chỉ IP 10.1.1.198.

5.	Kiểm tra camera đã xuất hiện đầy đủ trong phần mềm trước calibration.

## 5.2. Thiết lập calibration

Trước calibration cần xác định trục hướng lên (Y-up hoặc Z-up), đúng loại L-frame và hướng lắp camera. Loại L-frame phải khớp kích thước dụng cụ; cài sai loại sẽ làm sai tỷ lệ không gian. Nếu camera được lắp ngược hoặc nằm ngang, cần cấu hình hướng camera trước khi tính calibration .

| Giai đoạn | Thao tác | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Quan sát 2D | Mở 2D Camera View/Show All Cameras, kiểm tra grayscale và điểm nhiễu. | Xác nhận từng camera nhìn thấy marker và vùng capture. |
| L.Calib | Đặt L-frame tại tâm, chọn L.Calib/Start Mark theo giao diện. | Xác lập gốc và hướng hệ tọa độ. |
| T.Calib | Chọn T.Calib, di chuyển T-wand khắp thể tích hoạt động. | Tính quan hệ hình học giữa các camera. |
| Calculate | Nhấn Calculate sau khi dữ liệu đủ. | Tính nghiệm calibration và tạo file cấu hình. |
| Kiểm tra 3D | Chuyển 3D, đặt marker/đối tượng ở nhiều vị trí. | Xác minh tọa độ và vùng quan sát. |

Bảng 6. Quy trình calibration camera

# 6. TẠO BODY, GHI CHUYỂN ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

## 6.1. Tạo human body 53 marker

1.	Mặc suit và gắn đủ 53 marker; kiểm tra từng marker xuất hiện trong 3D view.

2.	Loại bỏ điểm nhiễu và đảm bảo trong vùng chỉ có marker của người đang tạo template.

3.	Người mẫu đứng T-pose đúng hướng trục; giữ yên vài giây.

4.	Chọn Lock/Freeze. Có thể giữ Shift và kéo chuột để điều chỉnh góc nhìn theo hướng dẫn nội bộ.

5.	Nhấn chuột phải và chọn Create Body/Create Human Body.

6.	Trong bộ thực hành, chọn 53_V1 hoặc 53_V3 theo .

7.	Đối chiếu vị trí marker, thiết lập trục X-Y-Z hoặc hướng skeleton nếu giao diện yêu cầu, rồi nhấn Create/Save.

8.	Unfreeze và yêu cầu người mẫu chuyển động nhẹ để kiểm tra skeleton bám đúng.

— HẾT —